1		수시 컨설팅 운영 절차 및 방법

▢ 단계별 운영절차

① 컨설팅 사전협의	➡	② 컨설팅 신청 및 접수	➡	③ 컨설팅 시행 및 결과 통보	➡	④ 컨설팅 결과 반영 및 회신	➡	⑤ 반영여부 검토 및 확인서 발급
서울시, 자치구, 산하기관		서울시, 자치구, 산하기관		서울디자인재단 UD팀 UD자문단		서울시, 자치구, 산하기관		서울디자인재단 UD팀

※ 소요기간 : 약 3주 (접수량 및 사업대상지 현황에 따라 소요기간은 변동될 수 있음)

① 컨설팅 사전협의(사업부서→서울디자인재단 UD팀)

- 시    기 : 해당 사업 공정단계에 맞추어 사전 협의

- 신청대상 : 서울시, 자치구 및 산하기관에서 추진하는 사업 중 UD컨설팅 요청

공공건축물 등

- 내    용 : UD컨설팅 제출자료 및 일정 협의

- 담    당 : UD팀 (02-2096-0138, udconsulting@seouldesign.or.kr)

② 컨설팅 신청 및 접수(사업부서→서울디자인재단 UD팀)

○ 신청시기 : 해당사업 공정단계에 맞추어 신청

※ 사업기획, 설계공모, 기본·실시설계, 시공(공사중), 준공 및 모니터링 등
각 사업단계 현황에 맞추어 신청

○ 제출자료 : UD컨설팅 신청서(붙임2 참조), 검토자료(사업계획 또는 관련자료, 기본설계 및 실시도서, 현황사진, CAD도면 등), UD 사업 점검표(붙임1 참조) 등

○ 신청방법 : 제출자료 첨부하여 공문으로 신청 (수신처: 서울디자인재단 UD팀)

③ 컨설팅 시행 및 결과 통보 (서울디자인재단 UD팀, UD자문단)

○ 컨설팅 시행

- 시행일정 : 컨설팅 접수 및 사업대상지 현황에 맞추어 개최

- 검토방법 : 제출자료 검토 또는 현장방문(준공단계 시) → 개선안 작성(UD팀) → 전문가 자문회의 개최 및 종합의견 작성(UD팀, 자문단) → 사업부서에 결과 통보

- 제공내용 : UD통합가이드라인에 기반하여 대상지 시설·사업 유형 및 사업추진 단계를 고려한 맞춤형 컨설팅 추진, 분야별 전문가 자문단에 의한 자문회의 개최 및 검토의견을 종합한 개선방안과 참고사례 등을 제공

○ 컨설팅 결과 통보 (서울디자인재단 UD팀)

- 유니버설디자인 적용 및 개선방안, 참고사례 등을 작성하여 공문으로 발송(붙임 5 참조)

⑤ 컨설팅 결과반영 및 회신 (사업부서→서울디자인재단 UD팀)

- 결과반영 : 컨설팅 항목별 개선의견에 대한 검토 및 도면에 반영

- 회신방법 : 컨설팅 결과 반영한 계획서(조치계획서(붙임3 참조), 설계도서 등)를 이메일로 회신

⑥ 반영여부 검토 및 확인서 발급(서울디자인재단 UD팀→사업부서)

- 검토방법 : 제출한 조치계획서의 반영 여부의 적정성 검토 및 종합의견 기재

※ 부적합 및 미반영 사항은 확인서 발급이 거절될 수 있음

- 확인서 발급 : 사업부서에 컨설팅 결과 확인서 공문으로 발송(붙임4 참조)

2		컨설팅 주요 내용

▢ 사업단계별 컨설팅 주요 내용

○  사업기획, 공모 단계

- 대상지 주변 현황(교통시설, 보행로, 대지레벨 등)에 따른 보행 접근 및 수직이동 체계 등 검토

- 사업대상 용도(문화, 복지, 의료 등) 및 주 이용자(장애인, 노인, 어린이 등) 유형을 고려한 UD적용 방향 등 검토

○ 기본설계단계

- 전체 보행체계, 여유로운 공간 확보(다목적 화장실, 육아편의공간, 통로 및 활동공간 등)를 위한 규모 및 공간구성 계획 등 UD기본요소 검토

○ 실시설계단계

- 세부 시설 등에 대한 형태 및 설치, 안내 및 피난 등에 대해 검토

○ 시공(공사 중) 단계

- 착공도서 대비 설계 변경 사항, 현장 여건에 따라 변경된 설계변경 내용 등에 UD요소가 적용되도록 검토

○ 준공 단계

- 준공 예비 검사, 준공 전 등 현장 여건에 따라 UD요소가 적용되도록 검토(현장 여건 등을 고려하여 컨설팅 제공)

단계		① 사업기획			② 설계공모			③ 기본설계
컨설팅 내용		- 사업 기획 및 계획 단계에서 접근동선 - 수직·수평 이동에 관한 사항 컨설팅		➡	- 설계공모전, 과업지시서 및 설계지침서 내 UD관련 내용 - 대지 및 현황 분석을 통한 적용 가능한 UD 기본 요소 제시		➡	- 접근로, 내부 동선체계, 공간구성 및 규모 등 UD 적용을 위한 기본 요소 검토
검토 자료		∙ 기본계획, 타당성 조사 등의 자료 검토			∙ 설계공모 지침서 등 관련 자료 검토			∙기본설계도서 ∙현장사진 등
단계		④ 실시설계			⑤ 시 공			⑥ 준 공
컨설팅 내용		- 접근, 이동 및 이용, 안내 및 피난 등 분야별 UD 컨설팅		➡	- 접근, 이동 및 시설 이용, 안내 및 피난 등 전체 분야에 대한 현장 확인 및 UD 컨설팅		➡	- 접근, 이동 및 이용, 안내 및 피난 등 전체 분야에 대한 현장 확인 및 UD컨설팅
검토 자료		∙실시설계도서 ∙현장사진 등			∙시공관련 도서 ∙현장사진 / 현장방문			∙준공도서 ∙현장사진 / 현장방문

<붙임 1> 유니버설디자인 수시 컨설팅 사업점검표

<붙임 2> 유니버설디자인 수시 컨설팅 신청서(서식)

<붙임 3> 유니버설디자인 수시 컨설팅 조치계획서(서식)

<붙임 4> 유니버설디자인 수시 컨설팅 결과확인서(서식)

<붙임 5> 유니버설디자인 컨설팅 주요 검토 내용 및 사례 예시

<붙 임 1> 유니버설디자인 수시 컨설팅 사업 점검표

※ 아래 기준 외 사항은 ‘서울시 유니버설디자인 통합가이드라인’ 참고하여 계획

※ 항목별 해당없는 경우 ‘해당없음’에 체크, 항목별 기준이 적용된 경우 ‘적용유무’ 체크

※ 미적용이나 해당 없는 경우 근거 사유 명기

연번	항목	기본지침	적용내용	점검표		미적용 사유
			도서 번호	적용	해당없음
1. 보행공간
1	보행안전공간	(보행안전공간의 연속성 확보) 어린이, 노인, 휠체어 사용자, 유아차 이용자, 짐을 운반하는 사람 등 누구나 안전하고 연속된 보행이 가능한 보행공간 조성
		(보행안전공간의 구조) 보행안전공간은 휠체어 사용자 등이 혼자서 이동하는데 어려움이 없도록 하며, 지역과 공간 특성 등을 고려하여 휠체어 등의 교행이 가능한 충분한 유효폭 확보
		(단차, 바닥재질) 보행안전공간의 바닥은 우천 시에도 미끄럽지 않은 재질로 단차없이 평탄하게 마감하며, 경사구간인 경우에는 더 강한 미끄럼 방지 성능 확보
2	보행유도 및 경고시설	(보행유도 및 인지성) 보행안전공간은 시각장애인 등이 연속적이고 안전한 보행과 적절한 보행유도가 가능하도록 하며, 약시자 등이 보행 공간임을 쉽게 인지할 수 있는 디자인을 적용하되, 주변과 조화롭도록 함
3	보행편의시설	(휴게공간) 보도에 설치하는 휴게시설은 보행에 방해가 되지 않는 위치 및 형태로 누구나 접근 및 이용 가능하여야 하며, 휠체어 사용자, 유아차 이용자 등이 함께 이용 가능한 여유 공간 확보
		(보행공간 조도 확보) 흐리거나 야간의 보행자의 안전한 보행을 위하여 적정 조도 확보
4	공지 접근	(보도와 공지 경계) 보도와 연접한 공지와의 경계 등은 보행안전공간과 연속되고 단차 없이 설치
5	보차혼용도로에서의 보행자 공간	(보차혼용도로) 보차혼용도로 등에서 보행자 안전을 위한 구역 표시 (차도측면 보도 라인, 포장색상/재질 등을 활용)
2. 가로시설물
6	보행장애물 제거	(시설물 구역 조성) 보행에 장애가 되는 가로시설물 등을 집적 설치할 수 있는 시설물 구역을 조성하며, 시설물 구역에 녹지대, 식재대, 띠녹지 등을 설치하여 도시 미관 증진
		(가로수 식재) 보도의 녹지대 또는 가로수는 보행안전 공간을 우선 확보한 후 설치하며, 횡단보도 대기 공간 등에서 교통신호기, 안내표지판 등을 명확히 인지할 수 있도록 가로수 및 식재 관리
3. 보도상 설치되는 교통 관련 시설
7	자전거 도로 접점구간	(보행자 안전성 확보) 자전거도로는 보행안전구역과 명확히 구분하여 보행자의 안전이 확보되도록 설치
		(보행로와 교행구간) 보도와 자전거도로의 교행구간이 없도록 계획하며, 교행구간 발생 시 보행자 주의·경고 및 자전거 속도저감을 위한 시설 설치
8	정류소, 승강장	(교통시설물 등의 설치 방법) 교통수단(버스 등) 정류소, 도시철도 출입구, 환풍구, 승강기 등은 보행안전공간 외의 구역에 설치
		(정류소, 승강장 설치방법) 교통수단(버스 등) 정류소는 휠체어 사용자, 유아차 이용자, 시각장애인 등의 안전하고 편리한 이용이 가능하도록 설치
9	차량진출입구	(보행로와 차로 교차부분, 경계구간 처리) 차량진출입구 전·후에는 재질·색상 등을 달리하여 주의·경고 표시하며, 보도는 단절 없이 연속되게 보행안전공간 확보
10	횡단보도	(턱낮춤 방식) 횡단보도 대기공간과 차도는 누구나 편리하게 이동 가능하도록 턱낮추기, 연석경사로, 부분경사로, 고원식 경사로 설치
		(경고 및 안전시설) 횡단보도 대기공간과 차도의 경계 등에는 시각장애인 등 보행자의 안전한 횡단 및 횡단대기를 위한 경고 및 안전시설 설치
4. 안내시설
11	안내시설	(구역안내) 특화거리, 테마거리 등을 조성하는 경우에는 해당 구역에 대한 안내도 설치(공중화장실 등의 위생시설, 인근 여객시설 등 주요 편의시설 표시)
		(방향안내) 주요 여객시설과 공공시설 등에 대하여 누구나 이해 및 이용하기 편리한 방향 안내시설 설치
	우회동선안내	(우회동선안내) 기울기가 급하거나, 계단만 존재하는 경우에는 우회동선 안내시설 설치(1/18이하 기울기 보도, 승강기 이용 가능 동선 등)

□ 점검표 [보도]

<붙 임 1> 유니버설디자인 수시 컨설팅 사업 점검표

※ 아래 기준 외 사항은 ‘서울시 유니버설디자인 통합가이드라인’ 참고하여 계획

※ 항목별 해당없는 경우 ‘해당없음’에 체크, 항목별 기준이 적용된 경우 ‘적용유무’ 체크

※ 미적용이나 해당 없는 경우 근거 사유 명기

□ 점검표 [공원]

연번	항목	기본지침	적용내용	점검표		미적용 사유
			도서 번호	적용	해당없음
1. 진입공간
1	보행접근	(보행안전공간 확보) 주요 여객시설(지하철 출입구, 버스정류소 등)에서 공원의 주출입구까지 연속적인 보행안전공간 확보
		(보행유도) 주요 여객시설(지하철 출입구, 버스정류소 등)에서 공원 주출입구까지 시각장애인 등 누구나 이용 가능한 연속적인 보행유도 안내시설 설치
2	주출입구	(주출입구) 주출입구는 모든 사람이 접근 가능한 유효폭, 기울기, 재질 등으로 설치하며, 높이 차이가 있을 시 기준에 적합한 계단과 경사로 또는 승강기 등의 수직이동시설 및 안내시설 설치
		(진입통제시설) 출입구에는 속도가 빠른 개인형 이동장치(자전거, 전동킥보드 등)의 진입을 억제하거나 속도를 저감시킬 수 있는 시설을 설치하여 보행자의 보행안전성 확보
3	차량접근	(주차장입구 안내) 운전자가 외부 차도에서 시설의 주차장 입구를 쉽게 인지 가능하도록 주차장 입구 안내 표지판을 설치하며, 보행자 안전을 고려한 주의·경고시설 설치
		(주차구역 안내) 주차장 입구에서 장애인전용주차구역까지 명확하게 인지 및 이해 가능하도록 위치안내 표지판을 연속하여 설치
		(주차공간) 공원의 주요시설의 출입구별, 동별 기준에 적합한 장애인전용주차구역을 분산하여 설치
		(보행통로) 운전자 및 동승자가 주차구역에서 시설의 주출입구 또는 시설 주출입구까지 연결되는 보도까지 안전하고 편리하게 이동 가능한 보행통로 확보
2. 공원내부공간
4	이동공간 (산책로)	(산책로) 공원 내 주 이용시설(공원시설, 위생시설, 관리사무실 등)을 연결하는 보도는 주요 보도로서 휠체어, 유아차 등의 교행이 가능하도록 충분한 유효폭을 확보하고, 휠체어 사용자 등의 보행에 어려움 없는 기울기와 재질로 설치
		(주요 보도의 보행안전공간) 공원 내 주요 보도는 누구나 이용 및 이동에 장애가 없도록 설치하며, 공원 내 다른 이동수단(자전거 등) 통로가 존재할 경우에는 보행안전공간과 교행이 없도록 계획
		(계단과 경사로) 주요 보도 상에 단차가 존재할 경우에는 휠체어사용자, 유아차 이용자 등이 편리하고 안전하게 이동 가능한 경사로를 설치하고, 계단을 함께 설치하여 선택적 이용이 가능하도록 함
		(보행유도) 공원 내 주요 시설을 연결하는 주요 보도 등은 누구나 인지 가능하도록 보행유도의 연속성 확보
5	위생공간	(설치위치) 공원 내 화장실은 모든 사람이 안전하고 편리하게 접근 가능한 곳에 배치
		(출입구) 공원 내 화장실은 휠체어 사용자 등이 스스로 접근 및 이용 가능하도록 수평 진입을 확보하며, 충분한 출입구 공간 확보
		(모두를 위한 화장실) 공원 내 주요 경로에는 남녀 구분된 장애인용 화장실 각 1개소 이상 설치하고, 남녀 구분된 장애인 화장실 및 일반화장실 외에 모두가 이용 가능한 화장실을 별도로 1개소 이상 설치 권장
		(일반화장실) 일반화장실은 시각장애인, 고령자, 어린이 및 유아 동반자가 편리하고 안전하게 이용 가능하도록 설치
		(육아 편의시설) 남녀 화장실에 기저귀 교환대 각 1개소 이상 설치. 대변기 칸막이 내 영유아거치대 설치. 단, 위의 시설을 모두를 위한 화장실 내에 설치하는 경우에는 설치 제외 가능
6	편의공간	(휴게공간) 공원 내 휴게시설은 누구나 접근 및 이용 가능하여야 하며, 휠체어 사용자, 유아차 사용자 등이 함께 이용 가능하도록 여유 공간 확보
		(육아편의공간) 불특정 다수가 이용하는 대규모 공원의 경우에는 영유아 동반자를 위한 수유실 등의 육아편의공간을 설치하며, 휠체어 사용자 등의 접근 및 이용에 어려움이 없도록 설치
		(공원시설 접근 및 이용) 공원 내 주요시설(정원, 놀이공간, 운동공간 등)은 휠체어 사용자, 유아차 사용자 등의 편리한 접근 및 이용성 확보
3. 안전환경
7	안전환경	(위험 구역 주의, 경고시설) 공원 내 추락 및 낙상사고 발생 위험 구역 등에는 시각장애인, 주의가 산만한 아이 등이 실수로 인한 사고 방지를 위한 안전시설 설치
		(안전한 보도) 공원 내 보도는 야간에도 안심하고 이용 가능하도록 적절한 안전시설을 설치하며, 안전시설에 대한 인지성을 확보하도록 함
		(안전한 화장실) 공원 내 화장실은 여성 등 범죄에 취약한 계층이 안심하고 안전하게 이용 가능하도록 감시 및 경보시설 설치
4. 안내 및 편의설비
8	안내시설	(종합안내) 공원 주출입구에는 누구나 접근하기 쉽고, 이해 및 이용하기 편리한 종합안내시설 설치
		(방향안내) 일정 규모 이상의 공원 등에는 주요 보도의 교차로, 주요시설의 안내가 필요한 지점에 누구나 이해 및 이용하기 편리한 방향안내시설 설치
9	편의시설	(매표소, 안내데스크 등) 공원 내 매표소 또는 안내데스크를 설치하는 경우에는 휠체어 사용자, 시각장애인, 노인, 어린이 등 누구나 접근 및 이용 가능하도록 설치
		(판매기 등) 공원 내 판매기, 발매기 등을 설치하는 경우에는 휠체어 사용자, 시각장애인, 노인, 어린이 등 누구나 접근 및 이용 가능하도록 설치
		(음수대/간이 세면시설 등) 공원 내 음수대, 간이 세면시설을 설치하는 경우에는 누구나 접근 및 이용 가능하도록 설치

<붙 임 1> 유니버설디자인 수시 컨설팅 사업 점검표

※ 아래 기준 외 사항은 ‘서울시 유니버설디자인 통합가이드라인’ 참고하여 계획

※ 항목별 해당없는 경우 ‘해당없음’에 체크, 항목별 기준이 적용된 경우 ‘적용유무’ 체크

※ 미적용이나 해당 없는 경우 근거 사유 명기

□ 점검표 [건축물]

연번	항목	기본지침	적용내용	점검표		미적용 사유
			도서 번호	적용	해당없음
1. 진입공간
1	대지 출입구	(대지 출입구 경계 및 보차구분) 대지 경계의 출입구는 누구나 접근 및 이동하는데 어려움이 없도록 설치하며, 보행과 차량 동선을 명확히 분리하여 보행안전성 확보
		(출입구 인지성) 대지 경계에서 보행자가 쉽게 건물명, 출입구, 용도 등을 알 수 있도록 계획(출입구 등이 바로 보이지 않을 경우에는 건물명(용도 등), 출입구의 위치 등의 정보 전달을 위한 보행자용 안내시설 설치)
2	보행접근	(보행안전공간 확보) 대지 출입구 경계에서부터 건물의 주출입구까지 누구나 안전하게 접근 가능한 연속된 보행안전공간 확보
		(보행안전공간의 구조) 건물의 주출입구까지 연결되는 보행안전공간은 휠체어 사용자 등이 혼자서 이동하는데 어려움이 없도록 하며, 시설 특성 등을 고려하여 휠체어 등의 교행이 가능한 충분한 유효폭 확보
		(단차, 바닥재질) 보행안전공간은 무단차로 평탄하게 하며, 우천 시에도 미끄럽지 않은 재질로 마감하며, 경사구간인 경우에는 더 높은 미끄럼 방지성능 확보
		(보도시설물 설치 방법) 보도 위에 시설물을 설치할 경우에는 보행안전공간 이외의 곳에 설치하며, 보행자의 보행에 방해가 되지 않도록 설치
		(접근로의 단차 제거) 접근로에 단차가 있는 경우에는 기준에 적합한 계단과 경사로를 함께 설치하며, 이용에 대한 안내시설 설치
		(보행유도) 대지 경계에서 건물 주출입구까지 시각장애인 등의 보행을 유도하고, 보행안전공간은 약시자 등이 보행자 공간임을 쉽게 인지할 수 있는 디자인을 적용하되, 주변과 조화롭도록 함
3	차량접근	(주차장입구 안내) 운전자가 외부 차도에서 시설의 주차장 입구를 쉽게 인지 가능하도록 주차장 입구 안내 표지판을 설치하며, 보행자 안전을 고려한 주의·경고시설 설치
		(주차구역 안내) 주차장 입구에서 장애인전용 주차구역까지 쉽게 인지·이해 가능한 연속되는 방향 및 위치 안내 표지판 설치
		(주차공간) 시설의 출입구별, 동별 기준에 적합한 장애인전용주차구역을 분산하여 설치
		(보행통로) 주차장 내에 운전자 및 동승자가 주차구역에서 시설의 주출입구 혹은 시설 주출입구까지 연결되는 보도까지 안전하고 편리하게 이동 가능한 보행통로 확보
2. 내부공간
4	주출입구 (문)	(주출입구 인지성) 건축물의 주출입구는 처음 방문하는 사람이 주출입구를 직관적으로 인지할 수 있도록 형태적, 시각적으로 간결하게 계획
		(높이 차이 제거 및 활동공간) 주출입구는 보행 접근로에서 무단차 수평접근이 가능하도록 하며, 출입구 전·후면에 충분한 활동 공간을 확보하여 출입문 이용에 어려움이 없도록 설치
		(주출입문 유효폭과 형태) 주출입문은 휠체어 사용자, 유아차 사용자, 목발사용자 등 다양한 사용자들이 편리하게 이용할 수 있도록 충분한 유효폭을 확보하고 적절한 형태로 설치
		(경고용 시설) 출입문은 부주의한 사람, 약시자와 같은 시각장애인 등의 충돌방지와 이용 안전을 위한 적절한 경고용 시설 설치
5	내부 이동공간	(실내출입문) 실내 출입문은 다양한 사용자가 쉽게 인지 및 편리하게 이용할 수 있는 충분한 유효폭과 형태로 설치
		(로비/홀의 공간구성) 개방감 있는 공간으로 구성하며, 로비/홀 진입 시 주요 수직이동시설(계단, 승강기 등)과 주요 편의시설(화장실, 안내시설 등) 확인이 가능하도록 구성
		(수평이동공간) 건물의 용도에 따른 사용자 특성을 고려하여 휠체어 등의 이동과 회전에 어려움이 없는 충분한 통로폭을 확보하고, 보행의 안전성과 연속성 확보
		(수직이동공간) 수직 이동빈도가 높은 곳에는 법적 기준 이상의 성능을 갖춘 계단과 승강기, 경사로, 에스컬레이터를 함께 설치하여 사용자가 선택 가능하도록 설치
6	위생공간	(설치위치) 건물 내 화장실은 모든 사람이 안전하고 편리하게 접근 가능한 곳에 위치
		(출입구(문)) 시설 내 화장실은 휠체어 사용자 등이 혼자서 접근 및 이용할 수 있도록 수평 접근이 가능하고, 충분한 출입구 공간 확보
		(유도 및 안내시설) 누구나 쉽게 찾을 수 있고, 멀리서도 인지할 수 있도록 유도 및 안내시설을 설치하며, 시각장애인뿐만 아니라 비장애인도 쉽게 알 수 있는 안내표지판 설치
		(안전한 화장실) 물을 이용하는 위생시설의 바닥 등은 미끄럽지 않은 재질로 설치하며, 여성 등 범죄에 취약한 계층이 안심하고 안전하게 이용 가능하도록 감시 및 경보시설 설치
		(모두를 위한 화장실) 주출입층에는 남녀 구분된 장애인용 화장실을 각 1개소 이상 설치하고, 그 외 층은 여건에 따라 남녀 장애인 화장실 및 일반화장실 외에 모두가 이용 가능한 화장실을 별도로 1개소 이상 설치 권장
		(일반화장실) 일반화장실은 시각장애인, 고령자, 어린이 및 유아 동반자가 편리하고 안전하게 이용 가능하도록 설치
		(육아 편의시설) 남녀 화장실에 기저귀 교환대 각 1개소 이상 설치. 대변기 칸막이 내 유아시트 설치. 단 위의 시설을 모두를 위한 화장실 내에 설치하는 경우에는 설치 제외 가능
3. 피난시설
7	피난 및 대피시설	(피난/대피 구조 및 시설) 휠체어 사용자 등 누구나 위급 상황이 안전하고 신속하게 대피할 수 있거나 구조될 수 있도록 공간을 계획하고 관련시설을 설치
4. 안내 및 기타 이용시설
8	안내시설	(종합 및 방향안내) 각 층별 주요 편의시설(수직이동, 위생시설, 안내시설, 육아편의 공간 등)과 주요실에 대한 안내시설 설치. 단, 색상, 글자체, 그림 등을 활용하여 인지 및 이해성 확보
		(시각장애인 유도 및 안내) 시각장애인의 시설 안내 및 보행유도를 위한 점자 또는 촉지도식 안내판은 법적 기준 및 관련 표준을 준수하여 설치하며, 규모가 큰 공간인 경우에는 실내외 음성유도 시설 등 별도의 보행유도 시설 설치
9	기타이용 시설	(접수대 또는 안내데스크) 접수대/안내데스크는 누구나 이용하기 편리하도록 설치
		(육아편의공간) 임산부의 휴식 및 영유아 동반자 등을 위한 수유실 등의 육아편의 공간을 설치하며, 내부는 휠체어 사용자도 접근 및 이용 가능하도록 설치
		(안내견 배려시설) 건물 내에 맹인 안내견을 동반한 시각장애인을 위한 시설을 계획 및 설치
		(관람석, 무대 등) 무대, 관람석 설치 시 휠체어 사용자 등의 자립 접근 및 이용 가능하도록 계획

<붙 임 2> 유니버설디자인 수시 컨설팅 신청서(서식)

유니버설디자인 수시 컨설팅 신청서

접수번호 :			접수일 :
사 업 명	- 명칭 :
사업목적
사업내용
위 치
규 모	대지면적	㎡
	사업면적 (또는 연장, 개소)	㎡(m, 개소)
주요시설	주요 용도, 주요 공간 등
사업기간	`00. 00~ `00. 00 (준공 예정: )
사업담당	시·구 ( 부서) 성명: O O O (연락처: - , 이메일 )
「서울특별시 유니버설디자인 도시조성 기본 조례」제7조, 제11조, 「서울특별시 공공디자인 진흥 조례」제 20조, 서울시 유니버설디자인 종합계획(1부시장 방침 제204호, ’20.8.28)에 따라 유니버설디자인 컨설팅을 신청합니다. 년 월 일 신 청 자 (서명 또는 날인) 서울디자인재단 귀하
첨부자료	※ 특이사항 : 공정상 특이사항, 기 컨설팅 수행, BF인증 수행 등 ※ 자료 첨부(보고서, 기본계획, 기본 및 실시설계도서, 착공도서, 준공도서, 현장사진 등)

<붙 임 3> 유니버설디자인 수시 컨설팅 조치계획서(서식)

유니버설디자인 수시 컨설팅 조치계획서 ※컨설팅 결과에 따라 항목구성 변경 가능
항목	현황	개선(안)	적용	반영	적용내용 또는 미반영 사유
접근과 이동			필수
			권장
공간 및 시설의 이용
인지 및 이해
안전
기타 이용

반영 전	반영 후

<붙 임 4> 유니버설디자인 수시 컨설팅 결과확인서(서식)

유니버설디자인 수시 컨설팅 결과 확인서

UD컨설팅 개요 및 의견 종합
사 업 명						사전검토	준공검사		모니터링
대상시설 개요						비고
사업명
위 치
주 용도
주 이용자 유형
규 모	대지면적(㎡)
	사업면적(㎡)
준공연도
(예정/준공)
사업 관계자	발주처
	설계
	시공
	시설관리
UD컨설팅 개요
자문위원 및 컨설팅 일시	자문위원	소속		직책		성명		일시
	1
	2
	3
	4
	5
종합의견
컨설팅 결과에 대한 반영 여부를 확인합니다 년 월 일 서울디자인재단

<붙 임 5> 유니버설디자인 컨설팅 주요 검토 내용 및 사례 예시

￭ 접근과 이동 : 유효폭, 기울기, 재질, 횡단보도 등의 이용 및 안전성 등을 검토

￭ 공간 및 시설의 이용 : 공간 및 시설에 대한 접근, 이용 및 인지성 등을 검토